附件1

_______学院（部、中心）实验室安全检查项目表

| 实验室名称 |  | 实验室负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校区、楼宇、房间号 |  | 联系电话 |  |
| 检查日期 |  | 检查人姓名 （2人含手机） | 1. |
|  |  |  | 2. |
| 检查项目 | 检查内容 | 符合打“√” | 不符合打“×” | 备注 |
| 水 | 1.水管总阀正常开关 |  |  |  |
|  | 2.水管无漏水 |  |  |  |
| 电 | 1.电源总阀正常开关 |  |  |  |
|  | 2.电源插座正常 |  |  |  |
|  | 3.电话线路通畅 |  |  |  |
|  | 4.网络通畅 |  |  |  |
| 通风 | 通风系统正常 |  |  |  |
| 门窗 | 门禁/门锁完好 |  |  |  |
|  | 窗户完好 |  |  |  |
| 实验气体 | 气瓶自查正常，软管无老化和破裂，连接处有紧固件 |  |  |  |
|  | 气瓶有瓶帽且完好，压力表在检定有效期内 |  |  |  |
|  | 气瓶直立放置，有防倾倒措施，摆放有足够的安全距离 |  |  |  |
| 防护物资 | 1.应急喷淋/洗眼器正常 |  |  |  |
|  | 2.试剂遗洒处理包完好 |  |  |  |
|  | 3.灭火器在有效期内，压力正常。 |  |  |  |
|  | 4.安全疏散标识完好 |  |  |  |
|  | 5.急救药箱完好 |  |  |  |
| 试剂耗材 | 管控试剂账物相符，存放柜双锁 |  |  |  |
| 假期关停实验室 | 水电气总阀关闭，门口张贴盖章封条 |  |  |  |

注：实验室不涉及的检查项目在备注项里填无